## Лист1
ООО "ТДИ" / www.oootdi.ru / info@oootdi.ru / 8(863)275-39-00
|  | Опросный лист № ____ | [9 empty] | Дата заполнения
ТЗ для проектирования и заказа № ____
На клапан Регулирующий 
|  | Запорно-регулирующий  | [9 empty] | " __ " _____ 20___ г.
Дроссельный  Непрерывной продувки 
1 | Диаметр номинальный, DN | мм | [5 empty] | модель
2 | Давление | номинальное РN_____ МПа (_____кгс/см²) | [5 empty] | рабочее, Рр _____ МПа (____ кгс/см²)
3 | Рабочая среда | наименование |  |  |  | агрегатное состояние: пар  газ  жидкость 
|  | хим.состав | [8 empty] | агрессивность 
|  | плотность кг/м³ |  |  | вязкость м²/с |  |  | наличие твердых включений г/л |  |  |  | размер мм
|  | взрывоопасная  |  |  |  | пожароопасная  |  |  |  | токсичная 
4 | Температура рабочей среды | Tmin ____ Tmax ____ Т рабочая ____
5 | Климатическое исполнение | по ГОСТ 15150-69 _________ температура окруж. среды: t от ___ °С до ___ °С; влажность ___ %
место установки: на открытой площадке  под навесом  в помещении  под землёй 
режим
|  | минимальный |  |  |  | основной |  |  |  | максимальный
6 | Давление до клапана | Р1_____ МПа (_____кгс/см²) |  |  |  | Р1_____ МПа (_____кгс/см²) |  |  |  | Р1_____ МПа (_____кгс/см²)
7 | Давление за клапаном | Р2_____ МПа (_____кгс/см²) |  |  |  | Р2_____ МПа (_____кгс/см²) |  |  |  | Р2_____ МПа (_____кгс/см²)
8 | Перепад давления | ΔР_____ МПа (_____кгс/см²) |  |  |  | ΔР_____ МПа (_____кгс/см²) |  |  |  | ΔР_____ МПа (_____кгс/см²)
9 | Номинальный расход | G _________ нм³/час (газ)  / т/ч (пар)  / м³/ч (жидкость)  при перепаде ΔРmin______ МПа
10 | Пропускная способность | Кv _________м³/ч ( расход при перепаде давления в 1 атм. для воды в нормальных условиях)
11 | Пропускная характеристика | линейная  |  | равнопроцентная  |  | другая ________________________ |  |  |  |  | наличие растопочного участка 
12 | Герметичность затвора согласно ГОСТ 9544 | для регулирующих класс (I; II; III; IV) ______
для запорно-регулирующих класс (А, В, С, D, III, IV, IV-S1) ______
13 | Материал | корпуса | [5 empty] | трубопровода
14 | Присоединение к трубопроводу | фланцевое  по ГОСТ 33259 тип ____ исп. ____ | [8 empty] | с ответными фланцами 
|  | под приварку  |  | DхS на входе ________ мм |  |  | DхS на выходе ________ мм |  |  |  | DхS трубопровода ________ мм
15 | Комплектация | ЗИП  ручной дублёр  фильтр  редуктор давления  доп. комплект сальниковых уплотнений 
16 | Габариты клапана | строительная длина______ мм не более ______ мм |  |  |  | ширина ______ мм |  |  |  | высота ______ мм
17 | Материал уплотнения фланцев | паронит  ВАТИ  ТРГ  СНП  |  |  |  |  | мет. кольцо  фторопласт 
18 | Привод | пневматический  |  | гидравлический  |  | ручной  |  | электрический  перем. пост. U____В ____Гц
19 | Управляющая среда | наименование |  |  |  |  | давление управляющей среды |  |  |  | Рупр. min ____ max____ МПа
20 | Управляющий сигнал | токовый 4÷20 mA  /____mA |  |  | дискретный  |  | аналоговый  |  | цифровой  |  | 0,2…1 бар  другое______
20a | Особые требования к сигналу | HART  | Profibas  | Fieldbus  | RS-485  |  | иное
21 | Тип блока сигнализации положения | конечные выключатели  |  |  | реостатный  |  | индуктивный  |  | цифровой аналоговый  |  |  | электронный 
|  | токовый  4….20 mA |  |  | цифровой  |  | дискретный  |  | прочее  ___________
22 | Положение затвора при отключении подачи эл. энергии / управляющей среды | закрыт (Н3)  |  |  |  | открыт (Н0) |  |  |  | зафиксирован 
23 | Время срабатывания | время открытия ____ сек. |  |  |  | время закрытия ____ сек. |  |  |  | аварийный режим откр.  /закр.  ___ сек.
24 | Установочное положение | горизонтально  вертикально  любое 
25 | Тип присоединения корпуса | прямоточный  угловой  со смещенными патрубками по оси _____ мм 
26 | Направление потока среды | одностороннее  любое  |  |  |  | при вертикальном положении подача среды вверх  вниз 
27 | Наличие дросселей | количество дросселирующих ступеней расширения: регулируемых ____ не регулируемых____
28 | Для клапана с обогревом | среда для обогрева: |  |  | давление ___ МПа (___ кгс/см²) температура ___ °С | [5 empty] | электрообогрев  U___ В
29 | Класс защиты | взрывозащита электрооборудования ______Ex______ | [5 empty] | степень защиты электрооборудования ____ IP
30 | Внешние воздействия | сейсмическое по шкале MSK-64 ____ | [5 empty] | огнестойкость 
|  | вибрация  ______ | [5 empty] | нагрузки от трубопроводов 
31 | Требования к арматуре | для арматуры АЭС группа ___ по НП-068-05 класс безопасности ___ по НП-001-97
|  | Газпром  Нефтехимия  Энергопром  | [5 empty] | общепромышленное  шахтное  морское 
32 | Показатели надёжности | полный срок службы ____ лет | [5 empty] | полный ресурс ________ цикл, ________ час
33 | Потребность | шт. на 20 ___г. |  |  |  | шт. на 20 ___г. |  |  |  | шт. на 20 ___г.
34 | Дополнительные требования:
35 | Заказчик______________________ |  |  | Объект____________________ |  |  |  |  | Адрес_____________________
36 | тел.______________ |  |  | Ф.И.О. ____________________